## 1. STM32F103 microcontroller

## 2. 7inch Touchscreen

## 4. 4-Channel Relay Module

## 5. Humidity Sensor (DHT 11)

## 6. Temperature Sensor (DS18B20)

## 7. CO2 Sensor (MH-214A)

## 8. Human Sensor (HC-SR501)